公开招标文件

采购项目编号：GPCGD171156HG266F

采购项目名称：韩山师范学院省市共建资金项目-

试验仪器及装置（二）采购项目

广东省政府采购中心编制

发布日期：2017年8月21日

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查包组号，包组号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等等。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受韩山师范学院（以下简称“采购人”）的委托，对韩山师范学院省市共建资金项目-试验仪器及装置（二）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD171156HG266F

二、采购项目名称：韩山师范学院省市共建资金项目-试验仪器及装置（二）采购项目

三、采购预算：人民币768.05188万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、采购内容：

包组一：粤东分析测试中心仪器设备购置，本包组预算金额：77.5884万元；

包组二：教育学科重点建设，本包组预算金额：38.10448万元；

包组三：场发射扫描电子显微镜采购，本包组预算金额：345万元；

包组四：粤东食品加工与安全控制技术研究中心仪器设备采购，本包组预算金额：195万元；

包组五：全自动气体吸附分析仪采购，本包组预算金额：55万元；

包组六：生物学特色重点学科，本包组预算金额：57.359万元；

2、设备交货期：除特别说明的设备外，国产设备须在合同签订后3个月内完成交付使用。允许进口产品参与竞争的部分，如中标人所提供的产品为进口设备，则该部分设备须在进出口货物佂免税佂免办理完成后3个月内交付使用。

3、交货地点：韩山师范学院内(技术要求中另有要求的除外)

4、本项目不接受备选方案。

5、根据财政部门批复，本项目部分产品接受进口产品参与投标。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4. 已报名并获取本项目采购文件的。

5. 本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在2017年8月21日起至2017年8月28日期间到广东省政府采购中心报名并购买采购文件（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆：http://www.gpcgd.com广东省政府采购中心网站，进行注册报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商在注册审核通过后，于采购项目公告规定的报名时间内在“广东省政府采购中心供应商报名系统”内选择需要报名的项目公告，填写好报名表并完成网上缴费后即为报名成功。报名成功的供应商可以按网上流程自行打印发票），招标文件每套售价　150　元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2017年9月12日  09:30

八、投标文件递交地点：广州市越华路118号之一303室

九、开标时间：2017年9月12日  09:30

十、开标地点：广州市越华路118号之一303室

十一、本次招标的投标保证金金额为：

包组一：人民币11266元；

包组二：人民币4266元；

包组三：人民币61266元；

包组四：人民币31266元；

包组五：人民币7266元；

包组六：人民币11266元；

请留意报价供应商须知缴纳保证金的相关条款。

十二、为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

集中采购机构联系人：肖先生	采购人联系人：许老师

电话：020-6279 1619	电话：0768-252 3322

传真：020-8330 9916   8330 1107	传真：/

联系地址：广州市越华路118号之一	联系地址：广州市内

邮编：510030	邮编：510000

QQ：3258974236

广东省政府采购中心

2017年8月21日

第二部分　用户需求书

一、  基本要求

1、本次采购预算金额详见投标邀请函。投标总价不得超出限价，否则视为无效投标。投标价格包括:

- 货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 招标范围内所有设备及配件费；

- 安装中的相关费用（包括用户原有设备的迁移与安装、安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

- 人员培训和售后服务的相关费用。

- 投标人须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。价格包含在总价内。

2、供应商提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准。中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

3、投标人应注意以下响应内容：

- 招标文件中带“★”的条款为本次采购的重要要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

- 凡标有“▲”的地方均被视为较重要参数响应指标，响应供应商在满足或高于要求的情况下，则可在技术评审中得分，以技术评审说明为准。

- 投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《用户需求书》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于《用户需求书》要求的情况单独作出说明。存在学术争议的内容不得视为正偏离。

- 投标人所提供的设备须是未使用过的全新产品，中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

- 本项目已获广东省财厅政府采购监管处批准，本项目所采购的部分设备允许进口产品参与投标，允许进口的设备将在设备清单的产品名称位置中以“（允许进口）”特别标注。除标注的设备外，其他设备不允许进口产品参与投标。

二、  数量及技术参数要求

包组一：粤东分析测试中心仪器设备购置

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量（台/件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样器（包括防爆） | 技术参数： 1.采样流量范围(可选)：5－25L/min、5－30L/min 2. 固定采样流量：20L/min 3. 抽气负压：>3000Pa 4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘 5.定时范围：99小时59分内任意设定 6.连续工作时间：>180min 7.噪声：<70dB 8.工作温度：0℃～40℃ 9.贮存温度：-40℃～+60℃ 10.环境大气压：80KPa~110Kpa 11.相对湿度：≤95％ 12.防爆形式：本质安全型 ExibⅡAT3 13.重量：约2kg | 1 |
| 2 | 采样器（包括防爆） | 1.采样流量：0.1~3L/min、1-5L/min(新标准）（可选） 2.采样范围：全尘及呼吸性粉尘 3.流量误差：≤5％ 4.定时范围：99小时59分内任意设定 5.连续工作时间：>8小时 6.定时误差：≤1‰ 7.最大负压：≥35000pa 8.工作温度：0℃～40℃ 9.贮存温度：-40℃～+60℃ 10.环境大气压：80KPa~110Kpa 11.相对湿度：≤95％ 12.噪声：≤60dB 13.控制按钮允许在休息、吃饭或其他情况时暂停采样 14.防倒吸系统：可防液体及颗粒物倒吸到仪器内，从而可延长仪器使用寿命 15.防爆形式：ExibⅡAT3 16.电源：10VDC、220V50Hz AC 17.重量：约0.5kg | 1 |
| 3 | 采样器（包括防爆） | 型防爆大气采样器(个体) 技术参数： 1.采样流量范围(可选)：20~500mL/min、50~1000mL/min 2.流量误差：≤5％ 3.定时范围：99小时59分内任意设定 4.连续工作时间：>8小时 5.定时误差：≤1‰ 6.最大负压：≥35000pa 7.工作温度：0℃～40℃ 8.贮存温度：-40℃～+60℃ 9.环境大气压：80KPa~110Kpa 10.相对湿度：≤95％ 11.噪声：≤60dB 12.控制按钮允许在休息、吃饭或其他情况时暂停采样 13.防倒吸系统：可防液体及颗粒物倒吸到仪器内，从而可延长仪器使用寿命 14.防爆形式：本质安全型 ExibⅡAT3 15.电源：10VDC、220V50Hz AC 16.重量：约0.5kg | 1 |
| 4 | 各种空气样品收集器 | （大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管等）共四种 | 15（每种）共60支 |
| 5 | 自动烟尘（气）测试仪 | 一、基本要求： ▲1、仪器须通过《中国环境保护产品认证》，提供认证证书； ▲2、仪器须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的检验，并提供检验报告； 二、主要性能要求： 1、烟温传感信号采用光电隔离技术，防止管道中的静电影响仪器正常工作，整机采用防静电设计，可承受2万伏以上静电； 2、测试仪要求采用5.7寸大屏幕宽温LCD显示屏，适合野外环境温度-20℃～70℃； ▲3、主机面板上须配置可开启的全透明烟尘和烟气双过滤仓，内置聚四氟乙烯材质过滤器，可随时观察、更换过滤器，保护烟尘采样泵和烟气采样泵； 4、采用电子流量计检测流量，自动控制采样泵恒流采样，保证不同压力管道采样流量的一致性，提高测量精度； 5、仪器具有防尘倒吸功能，来防止烟道负压较大或取样孔开孔位置在水平烟道顶部造成的烟尘倒吸发生； 6、耐腐蚀精密可调速采样泵：快速自动跟踪烟气流速采样，流量大而稳，连续运转免清洗，适应各种工况； 7、数据及通信系统： 配置Windows 系统的数据库软件，最少50000组数据的内存；配置USB接口，支持U盘数据海量存储；可将仪器采样数据经U盘传送到微机内进行处理、存储、查询、打印； ▲8、打印机：须配置高速热敏打印机； 9、具备断电自动保护功能：自动监测供电电源的状态，停电时自动保存工作数据，来电后可从停电处恢复采样； 10、故障自动保护提示功能：自动监测采样泵的输出功率、转速等参数，遇到故障自动保护； 11、软件标定配置功能：通过键盘操作即可对仪器的各项参数进行标定；烟气传感器可通过软件灵活配置； 12、密码保护功能：重要系统校准参数密码保护，防止意外或非法修改，并具备自动恢复功能。 三、技术指标： 烟尘采样技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 (10～60)L/min 0.1L/min 优于±2.5% 流量控制稳定性 优于±2%（电压波动±20%，阻力在3kPa～6kPa内变化） 烟气动压 (0～2000)Pa 1Pa 优于±1.5% 烟气静压 (-30～30)kPa 0.01kPa 优于±2% 烟气全压 (-30～30)kPa 0.01kPa 优于±2% 流量计前压力 (-40～0)kPa 0.01kPa 优于±2% 流量计前温度 (-55～125)℃ 0.1℃ 优于±2℃ 烟气温度 (0～500)℃ 1℃ 优于±3℃ 等速吸引流速 (2～45)m/s 0.1m/s 优于±4% 干、湿球温度 (0～100)℃ 0.1℃ 优于±1.5% 含湿量 (0～60)% 0.10% 优于±1.5% 大气压 (50～130)kPa 0.1kPa 优于±2.5% 空气过剩系数 0～99.99 0.01 优于±2.5% 自动跟踪精度 — — 优于±3% 最大采样体积 9999.9L 0.1L 优于±2.5% 等速跟踪响应时间 ＜8s 采样泵负载能力 ≥50L/min(阻力为20kPa时) 数据存贮能力 ＞50000组 工作电源 AC220V±10%, 50Hz或DC24V 功耗 ＜180W 烟气采样技术指标 O2 (0～25)% 最大示值30% 0.10% 示值误差：＜±2.5％ 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内 示值变化＜5％ 使用寿命：空气中2年 SO2 (0～5700)mg/m3 最大示值14000mg/m3 1mg/m3 NO (0～1300)mg/m3 最大示值6700mg/m3 1mg/m3 NO2 (0～200)mg/m3 最大示值2000mg/m3 1mg/m3 CO2除外 CO (0～5000)mg/m3 1mg/m3 四、主要配置： 主机1台（测湿度，O2、SO2、NO、NO2、CO（六个参数）、主机箱1个、1.5米多功能采样管1支、含湿量检测器1支、热敏打印机1台、0.8米烟气取样器1支、气水分离器1个、6米软管1套、附件箱1个。 ▲产品制造商具有职业健康安全管理体系认证（提供证书复印价并加盖公章做为证明文件） ▲产品制造商具有质量ISO900：2008管理体系认证（提供证书复印价并加盖公章做为证明文件） ▲产品制造商具有环境管理体系认证（提供证书复印价并加盖公章做为证明文件） ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 6 | 烟气预处理器 | 1080D型 烟气预处理器可与3012H系列烟尘（气）测试仪配套使用，用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理，可有效提高配套主机测量精度，延长传感器使用寿命。 技术指标 主要参数 参数范围 工作电压 ＤＣ12V 整机功率 110W 加热温度 （100-160）℃ 制冷温度 (0-9)℃ 取样管长度 标准1.0m，可定做（最大有效长度0.8m） 重量 约3.1kg | 1 |
| 7 | 空气采样器 | 采样器主要技术指标 技术指标 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 （ 0.1～1.0） L/min 0.1L/min 不超过±2.5% 流量重复性 / / 不超过 2% 流量稳定性 / / 不超过 2.5% 采样时间 99h59min 内任意设置 1min 不超过±0.2% 噪声 ≤55dB(A) 数据存储 20 组 外型尺寸（长×宽×高） 约等于260mm×230mm×190mm 整机重量 约 3.0kg 功耗 ＜20W（不含加热器） 采用标准 JJG 956-2013 《大气采样器》 HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》 执行企业联盟标准： 3702QL/HBY001-2013《大气 总悬浮颗粒物采样器》 主要特点 超低音无刷泵，流量更加平稳。 高效气路过滤去湿保护装置。 机内装备防倒吸干燥器，预防液体倒吸。 高效的噪音消除功能，实现超低噪音运行。 能够测量现场环境温度， 低温自动启动吸收瓶恒温加热。 采样方式灵活： 可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。 采样流量自动控制： 采用电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动控制采样流量在设定的 流量点，自动补偿因为电压波动和阻力变化引起的流量变化。 具备 RS232 数字通信接口，可外接打印机，方便数据输出。 具备实时时钟功能，可预先设置采样并按时启动采样，减少劳动强度。 采样器自动监测电源状态，具有采样过程停电记忆功能。 停电时自动保存工作数据，来电后 可恢复停电前的采样。 内置高效锂离子电池。 用不同颜色的橡胶管进行双路管路连接，轻松准确连接气路。 128×64 耐低温液晶显示屏。 自动计算采样标况体积： 自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积。 | 1 |
| 8 | 分析天平(1/1000） | 最大称量值320g 读数精度1mg ▲重复性1mg ▲线性1.5mg 秤盘尺寸135×135mm 风罩高度：35mm 灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃ 自动内校校功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 ▲个人密码保护功能 天平净重约等于5kg ▲基础称量、计件称量、百分比称量、动物称重； IS09001质量管理体系认证(提供认证证书复印件加盖制造商公章) IS014001 环境管理体系认证(提供认证证书复印件加盖制造商公章) | 2 |
| 9 | 分析天平(1/10000) | 型号：XB220A 1、 最大称量值220g 2、 读数精度0.1mg 重复性0.1mg 线性0.2mg 3、秤盘尺寸∮90mm 4、风罩高度：260mm 5、▲灵敏度时间漂移：1.5ppm/℃ 自动内校校功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 （选配） 6、个人密码保护功能 7、▲全铝合金基座 高强度 抗静电 8、快速响应的电磁力平衡传感器具有耐腐 蚀，抗冲击的特点。可维修结构大大降低了客户使用成本 隔离式的工作模块，是称重室内的工作气流大大降低，实现更快更稳定 9、 基础称量、计件称量、百分比称量、动物称重； 10、▲分体式传感器可维修结果，节约维修成本 11、▲IS09001质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证(提供认证证书复印件加盖制造商公章) | 2 |
| 10 | 样品消化装置 | 产品特点： 1.环保设计，安全可靠 2.立体环绕加热，均匀性好；特殊保温材料，高效节能 3.防腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁 4.加热面积大，能同时处理多个样品，孔间温度均匀，消解率高， 5. 程控液晶显示：三十段程序控制，工作时间、升温梯度、速率自由设置实现智能消解仪 6. PID参数自检，可调节加热速率，单孔温度波动度±1.0℃。 7.控制部分和加热模块，分体式防腐设计，防止酸类对电器设备的侵蚀。 8.常压消解，回流孔设计，可以节约试剂耗材约50% 9.适用于环保、疾控、科研、质检多个领域的消解、赶酸和预处理 10.“一站式”消解理念，消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成。 11.超温报警，保证实验安全 12.可连续工作48小时以上 消解仪典型应用： 土壤处理EPA方法：3010a、3010b、3050b、3060等 水处理EPA方法;2002.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等 电子产品处理方法：SJ/11365-2006等 涂料处理GB方法：GB/T22788-2008等 土壤处理GB方法：GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等 食品处理GB方法 GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等 所有湿法消解：可自定义方法程序 技术参数:电源电压 220V50Hz 加热材质 铝合金+特氟龙 加热功率（W） 1500 最高温度（℃） 220 温度分辨率（℃） 1 控温精度（℃） ±1 孔间均匀度（℃） ±1.5 样品处理量 16*100ml 消解孔径（D*H）mm Φ44*50 加热模块外形尺寸 （长*宽*高）mm ≈470*410*200 控制部分外形尺寸 （长*宽*高）mm ≈300*250*103 | 1 |
| 11 | 样品混匀装置 | 样品混匀装置（也叫调速多用振荡器）是一种培养制备生物样品的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验设备。仪器为落地式，整机重心底，在连续往复振荡工作中平稳可靠。 产品特点： ①万能弹簧试瓶架特别适合作多种对试验的生物样品的培养制备； ②设有机械定时； ③无级调速，操作简便安全。 振幅：20mm 起动：300转／分 速度可调，带定时 水平复式振荡 | 1 |
| 12 | 磁力搅拌器 | 带有独立的安全回路，温度超过350℃自动停止加热电机无级调速 电子控制马达，即使改变负载转速依然恒定 强磁性磁铁，有效防止搅拌子逃脱 封闭外壳（保护等级IP42），确保延长使用寿命 技术参数 电压[VAC] 220 频率[Hz] 50/60 功率[W] 530 搅拌点位数量 1 最大搅拌量（H2O）[L] 20 搅拌子最大长度[mm] 80 电机类型无刷直流电机 电机输入功率[W]18电机输出功率[W]10 速度范围[rpm]、0-1500转速显示 工作盘尺寸[mm] φ135，加热功率[W]500，加热速度（1升水）[K/min] 6 加热温度范围[℃] 室温-340温度显示、刻度工作盘安全温度[℃] 350 | 1 |
| 13 | 超声波清洗器 | 工作频率：35KHz 功率：100 W 加热功率：88W 容量：3 L 槽内尺寸：≈(24×14×10) ㎝ 外形尺寸：≈(27×16×24) ㎝ 电源：220V／50Hz 数字定时： (1～99) min 排水阀：无 标准配置：托架、降音盖 | 1 |
| 14 | 恒温水浴箱 | 1.温度调节采用PID技术、数字显示。 2.先进的PTC加热元件，升温平稳。运行安全可靠。 3.装置表面使用不锈钢材料，耐腐蚀性强。 4.触摸式调节按键，温度调节方便自如。 技术参数 温控精度（℃）±1 温控范围（℃）室温-----100 温控方式4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热 加热容量（L） 10 槽内尺寸（mm） ≈300×250×150 电源功率（W） 300 | 1 |
| 15 | 干燥箱 | 技术参数： 电源电压 220V/50HZ 控温范围(℃) RT+5-300 温度分辨率(℃) 0．1 恒温波动度(℃) ±1 加热功率（KW） 2 工作室尺寸(mm) ≈500*400*630 产品外形尺寸(mm) ≈630*625*925 包装外形尺寸(mm) ≈745*700*1040 托架/负荷 两块、15kg/块 定时范围 1-9999分钟 | 1 |
| 16 | 酸度计 | PHS-3C 测量范围:0.00-14.00PH 测量范围:-1999-1999mv ph精度:0.01PH mv精度:1mv PH误差:±0.01PH±1个字 MV误差:±0.1%FS 输入阻抗:≥1*10(12)Ω 稳定性:±0.01PH±1个字/3h 温度补偿范围:0-60℃ 温度补偿方式:手动温度补偿功能 配套电极:E-201-C-Q9 校准点:2点 | 2 |
| 17 | 紫外可见分光光度计 | 一、仪器技术指标 1.光学系统：双光束比例监测光学系统 2.波长范围：190～1100nm 3.波长准确度：±1nm 4.波长重复性：≤0.2nm 5.光谱宽带：2nm 6.▲杂散光：<0.05%T 7.光度范围：-0.3～3.0A 8.光度准确度：±0.002A (0～0.5A)； ±0.004A (0.5～1.0 ）；±0.3%T(0～100%T) 9.光度重复性：≤0.001A (0～0.5A)；≤0.002A (0.5～ 1A)；≤0.15%T(0～100%T) 10.基线平直度：±0.002A 11.▲噪声：±0.001A/h 12.基线漂移：≤0.001Abs/H 13. ▲支持自动八联池，可自动完成校准及4个或者7个样品的测量。 14.最大波长移动速度：7000nm/min 15.最大波长扫描速度：2500nm/min 二、主要特点 1．▲反射镜为石英镀镆技术。 2．▲优质光源设计：双光束光学系统，氘灯为原厂正品，卤钨素灯，先进的插座式钨灯和氘灯，换灯时免去光学调试，保证光源的长期稳定可靠。光路全免调结构。 3．▲检测器为：（可查询光源寿命状况），电机直接驱动光源镜。内置标准镨钕玻璃波长滤光片（方便波长校正）。 4．采用先进的步进电机细分驱动技术：电机直接驱动光栅，取代传统的丝杆传到机构，不需要再对传到机构做常规维护，保证了仪器长时间免维护工作。 5．全密封的单色器结构：全密封结构以及所有光学镜面表面均涂有SiO2保护膜，双重保护保证仪器的光学元器件不受气体和环境的影响。 6．128*64点阵，蓝色背光液晶显示屏，寿命大于20万次防水键盘。 7．▲内置比色皿存放架：在样品室一侧设置了6个耐酸碱塑料材质的比色皿存放架，方便用户的使用。 8．耐腐蚀性全塑结构，不锈钢标准件。外排风散热，入口过滤网防尘，可折卸清洗。各零部件全部采用抗腐蚀材料，大大提高仪器耐候性。 9．方便的可清洗防尘过滤网：采用可清洗防尘过滤网设计，确保仪器内部清洁，便于维护。 10．简便的拆卸方式：仪器底部的锁紧机构和背后的旋钮结构，方便用户的扩展和维护。 三、仪器功能（灵活的扩展性、硬件方便拆解、软件灵活升级） 1、光度测量功能：测量当前波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算。还可计算平均值及四则运算结果；可快速准确地在工作波长范围内任一波长上进行光度测量，测试结果实时动态显示。 2、▲丰富的功能扩展卡：设有专用的功能卡槽，通过插入不同的功能卡可方便的完成（定量测定功能、DNA/蛋白质测定、农药残留测量、全波段扫描卡等功能卡）满足各种用户的不同需求。 3、▲全自动操作：产品具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。 4、▲自动的灯寿命检测系统：具有钨灯、氘灯点灯时间记录并画面显示功能，确保仪器工作的可靠性。 5、开发的应用平台：产品开放式的样品室设计，可方便的进行各种附件应用和实验。 6、▲多样的输出形式：炫彩蓝色LCD显示，支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机，可与PC联机，方便用户的使用。 7、强大的应用软件：通过通讯接口与计算机联接，使用功能强大的软件附件，可极大的扩展单机功能，实现中高档紫外仪器的测量和数据处理功能。 8、方便的在线升级系统：用户可通过互联网随时下载仪器最新程序，对仪器进行升级。 9、▲提供产品的厂家需具备全国分析检测人员能力培训委员会颁发的培训资质（NTC）。 10、▲在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品（以人民币结算）；免费提供仪器设备的软件升级。售后服务须由生产厂家负责且须在广东省内设有办事处，广东至少有5名以上售后服务工程师常驻（提供证明），能确保售后服务人员及时上门维护。 ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 18 | 气相色谱仪（非甲烷总烃） | 硬件特点： 1.▲引进技术研发生产了微机控制，具有国外同类产品的技术水平；完全按引进技术文件要求生产、装配和调试；关键零部件； 2.▲四路温控、多阶程序升温、自动后开门； 3.FID采用了开放式设计，抗污染能力强，维修方便； 4.真正实现了全玻璃化系统； 5.色谱柱箱庞大，可同时安装填充柱和毛细管柱且有利于多维技术的应用，色谱柱装卸方便、维护方便； 6.▲可同时安装三个检测器和多种进样系统； 7.整机结构设计合理，便于仪器二次开发，可扩展性强； 8.目前已开发出几十种可执行国标、行标等分析用专用气相色谱仪供客户选用或参考； 9.信号线有屏蔽，信号稳定，信号真实无衰减； 10.外观整齐大方，表面盖子防尘； 11.FID点火方便、拆洗方便；TCD灵敏度优于国内其他厂商；可安装FPD/NPD检测器，检出限低。 二、软件特点： 1. ▲双通道采集，同时可应用于液相色谱； 2. 采用多线程技术，实现信号采集、数据处理、用户输入三者同时协同工作； 3. 采用多文档技术，可同时打开多个文档窗口，每一个文档窗口可对应信号通道； 4. 采用分割窗口技术，使表格和谱图显示在同一个文档窗口中，并且表格排列采用直观易用的页签形式，避免操作时需要在不同的屏幕界面间来回切换，界面布局紧凑，操作非常简捷； 5. 谱图原始采样数据及与其相关的信息，如处理方法、定量结果、备注文字、操作记录等全部集中保存在一个文件中，遵循GLP规范； 6. 对用户各种操作错误予以引导，程序不会因用户操作失误而流产； 7. 自带完整的帮助系统，并具有在线帮助功能。 三、技术指标： 1.柱温箱 温度范围：50～399℃ ▲程序升温：十阶 控温精度：±0.1℃ 温度梯度：±1.5% 2.气化室和检测器 温度范围：50～350℃ 控温精度：±1℃ 3.氢火焰离子化检测器（FID） 检测限≤8x10-12g/s（正十六烷） 基线漂移≤0.2mV/30min 基线噪声≤0.02mV 4.▲仪器配置2个进样口、2套进样装置、2套检测器。 四、▲提供产品的厂家,需具备全国分析检测人员能力培训委员会颁发的培训资质（NTC）。 五、▲在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品（以人民币结算）；免费提供仪器设备的软件升级。售后服务须由生产厂家负责且须在广东省内设有办事处，广东至少有5名以上售后服务工程师常驻（提供证明），能确保售后服务人员及时上门维护。 ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 19 | 气相色谱仪（允许进口） | 1、 运行环境 1.1 环境温度: 15℃～35℃ 1.2 相对湿度 ≤80% 1.3 适用电源 :220V(±10%),50Hz(±2%) 2 、系统配置 2.1 气相色谱仪原装主机，分流/不分流毛细柱进样口，FID检测器各一套 2.2 原装中文工作站 2.3 毛细管色谱柱1根 2.4 标准附件及消耗品 2.5 自动进样器一套； 2.6 AFC电子流量控制器一套； 3、 技术规格 ▲3.1 主机：配置有先进流量控制系统的毛细管气相色谱仪，要求仪器主机最多能同时安装3个液体进样口、4个检测器，无需拆卸；（需要厂家提供彩页等书面证明） 3.2 柱箱系统 3.2.1 温度范围：室温以上4℃～450℃ ▲3.2.2 标准配置下程序升温：升温速率>200℃/min 3.2.3程序升温的步数：20步（可作降温程序） 3.2.4 温度稳定性：<0.01℃ ▲3.2.5降温速度：450℃降至50℃少于3.5分钟（需要厂家提供彩页等书面证明） 3.2.6压力设定范围 ：0~1050kPa 3.3 载气系统 3.3.1 压力调节范围：≥1030KPa ▲3.3.2 流量调节范围：≥1250ml/min （需要厂家提供彩页等书面证明） 3.3.3 气路控制:四种模式电子气路控制,即恒流, 恒压,程序升流和程序升压 3.3.4 色谱柱自动检漏与柱评价功能 ▲3.3.5 在作温度程序时，软件有恒定线速度功能，可保持色谱柱内载气平均线速度恒定。（需要厂家提供彩页等书面证明） 3.4进样口 3.4.1 分流/不分流毛细柱进样口1个 3.4.2 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定 ▲3.4.3 最高使用温度≥450℃。 ▲3.4.4 压力设定范：0～1030kPa ▲3.4.5 流量设定范围（N2）：0～1200ml/min（需要厂家提供彩页等书面证明） 3.4.6 升压速率设定范围：-400 - 400 kPa/min 3.5 检测器 ▲3.5.1 最高使用温度≥420℃ 3.5.2 方式：双流路方式 3.5.3 自动点火功能 3.5.4检测限：3 pg C/s ( 十二烷 ) 3.5.5动态范围：107 3.6 工作站 ▲3.6.1 原装中文工作站， 为方便扩展，可同时控制同品牌液相色谱仪，气相色谱质谱联用仪等设备。 ▲3.6.2 具有AART”保留时间自动校准”功能系统自诊断功能；（需要厂家提供彩页等书面证明） 3.6.3 可任意编制报告格式，也可以选择模板 ▲3．7 自动进样器位数：150位以上 3.7.1进样重现性: ≤0.5% 3.7.2最大进样体积250ul； 配套电脑（i5-7400/8G/1T/DVDRW/ GT710 2G/WIN10/19寸显示器） ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商针对此项目的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 20 | N2\H2\空气体发生器一体机 | 技 术 参 数 型号 300 纯度（相对含氧量） 工作压力 流 量 /min 名称 氮气 99.994% 0.4Mpa 0-300ml 氢气 99.999% 0.4Mpa 0-300ml 空气 无油三级 0.4Mpa 0-2 L 电源电压 交流220V 50Hz 环境温度 0-40℃ 相对湿度<85% 环境条件 无大量粉尘及腐蚀性气体 最大功率 350W 外型尺寸 500X400X450mm (L×W×H) 仪器重量 约40Kg 备 注 ⒈氢气压力出厂设定0.4MPa ⒉输出稳定性≤.01MPa | 1 |
| 21 | 顶空进样器（允许进口） | 一．操作环境 1. 操作环境：15℃to 30℃ 2. 湿度低于70%RH 二．进样系统 1、样品流路 ▲1.1样品流路温度：室温+10℃至225℃，电子加热 1.2进样阀：6 通阀，1ml Sulfinert 惰化处理定量环；0.5ml，2ml (可选) 2、传输管线 ▲2.1材质：Sulfinert惰化处理 2.2温度：室温+10℃至225℃ 3、样品瓶 ▲3.1样品瓶数量：20位 ▲3.2样品瓶规格：10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。 3.3样品瓶垫片：带聚四氟乙烯层（PTFE）的丁基橡胶 3.4样品瓶恒温时间：0.00 ～ 999.99 (min) 3.5样品瓶加压时间; 0.00 ～ 999.99 (min) 4．恒温炉 4.1温度范围：室温+10℃至225℃ ▲4.2加热孔数量：6个样品瓶位旋转托盘 4.3加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置) 三、气体控制 ▲1.载气控制：通过GC内置的AFC电子控制，可使用气相工作站操作，（0.5 ～ 0.9 MPa， 流向AFC） ▲2.样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制（0.2 ～ 0.5 MPa，流向AuxAPC） 四、操作软件 1.嵌入式控制，符合FDA 21 CFR Part 11要求； ▲2.与气相主机同一厂家生产，便于操作与维护。 ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 22 | 超纯水机 | 1、进水要求：1个进水口:城市自来水。 温度：5－40℃、 压力：0.1－0.5Mpa、 电导值：<500us/cm。 ▲2、产水方式：2个出水口，分别产：纯水（RO水）、超纯水。 ▲、用途：玻璃器皿洗涤；试剂配制；仪器分析：UV/VIS、AAS、IC、ICP、AFS、HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、DNA测序、电泳、动植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。 4、功能特点： 根据国内水质，专设进水强化预处理，以保证在水源水质硬度较高的情况下，使系统中较为昂贵的纯水包、超纯水包能在正常的负荷下工作，并使其使用寿命得以延长。 ▲核心制水模块的精密监控：采用反渗透技术。系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，并可查看，较传统的预设使用时间等方法更准确，避免更换提示误判断。 高精度的水质测量系统，可自由设置水质报警点，当水质下降到报警点时，系统会及时提示您更换相应耗材。 自动化功能：微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜自动冲洗，系统自动冲洗，自动检测操作条件（内部、外部）。 ▲循环冲洗：可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态。 ▲产水量30L/h。 5、安全功能：水源水压低时自动保护：自动/手动操作模式，低压时、取满水时、自来水停水时均具有自动停机并报警功能。 ▲6、其它：超纯水包混床树脂、终端过滤器等产水重要环节均使用原装材料和部件，以确保水质的质量。 ▲7、技术指标： 纯水水质：≥98%（除盐率） 超纯水电阻率：18.2MΩ.cm @25℃ 阴、阳离子（ppb）：＜0.1 总有机碳TOC(ppb)：≤5 细菌 (cfu/1000ml)：＜1 颗粒物 (>0.22mm/ml)：＜1 热源（EU/ml）：＜0.001 显示器：LCD液晶显示 ▲在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品（以人民币结算）；免费提供仪器设备的软件升级。售后服务须由生产厂家负责且须在广东省内设有办事处，广东至少有5名以上售后服务工程师常驻（提供证明），能确保售后服务人员及时上门维护。 ▲投标人若不是制造商，则须提供制造商的售后服务承诺书原件 | 1 |
| 23 | 电热恒温水浴锅 | 操作室尺寸：≈620*170*120（mm）； 功率：1.0KW；温控范围：RT+5-100℃；温度误差：±1℃。 | 1 |
| 24 | 离心机 | 最高转速 20500r/min；角式容量 1.5/2.2mL×12； 最大容量：750mL×4；最大相对离心力 29200（×g）。 | 1 |
| 25 | 真空泵 | 流量：60L/min；双表，双头；储水箱溶剂：15L；电压功率：180W；扬程：8m。 | 1 |
| 26 | 电导仪 | 技术指标 仪器级别：1.0级 1、测量范围： 电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm分六档量程，可自动切换 TDS：0.000mg/L～99.9g/L分五档量程，可自动转换 盐度：（0.00～8.00）% 温度：（-5.0～105.0）℃ 2、基本误差： 电导率：±0.5%FS TDS：±0.5%FS 盐度：0.1％ 温度：±0.3℃±1个字 3、稳定性：（±0.3%FS）/3h 4、温度补偿范围：手动/自动（0.0～50.0）℃ 5、温度补偿系数：可调 6、电源：通用电源器（9VDC，500mA，内正外负） 7、外形尺寸（mm）：≈290×200×70 8、重量：约1kg | 1 |
| 27 | 臭氧测定仪 | 技术参数： 型号：Q-O3-1 检测方法：国标酸性靛蓝光度法 检测项目：臭氧 测量范围：0.01～0.5mg/L 读数分度：0.01 mg/ 主要特点： 1、与国标方法一致； 2、检测成本远远低于进口安瓿瓶； 3、特异性好，干扰少； 4、方便快捷，两分钟之内完成整个操作过程。 | 1 |
| 28 | COD测定仪 | 测量范围：(0～150)mg/L； 基本误差：±8％读数±1 mg/L； 重复性误差：3%读数； 稳定性：±2％(读数)/15min。 | 1 |
| 29 | COD消解仪 | 消解时间0~120min； 测量范围：(0~1500)mg/L 仪器稳定性:±2/15min 仪器重复性:3%（读数） 消解温度控 | 1 |

包组二：教育学科重点建设

一、面部表情与行为分析系统

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 面部表情与行为分析系统（允许进口） | 面部表情分析软件 1）★系统面部表情模块可以全自动识别和分类七种基本表情：高兴(happy),悲伤(sad), 生气(angry), 惊讶(surprised), 害怕(scared), 厌恶(disgusted), 轻蔑（contempt）另外还可以区分没有表情(neutral state)的状态。 2）系统接受三种来源方式：分析视频文件，格式为MPEG1, MPEG2, XviD, DivX4, DivX5, DivX6, DV-AVI and uncompressed AVI；网络摄像头实时分析；分析图片文件， 格式为*.jpg, *.bmp, *.gif, *.png, or *.tga。 3）★系统面部表情模块采用三维模型，利用面部肌肉491个点的位置来计算和分类面部表情。 4）★系统可以在同一个画面内分析多个人的面部表情。 系统拥有通用表情分析模型、亚洲人表情分析模型、老年人表情分析模型。 5）系统能够对不同人之间表情常态差异进行校正。 6）系统包含视频质量状态零界线条，可以忍受面部朝向小于30度的面部转动。 7）★具有API开发接口，面部表情分析结果可以被其他程序实时访问，可使其它程序对被试者的情绪进行反馈 行为分析软件 1）通过行为编码体系（coding scheme）来实现行为观察的结构化和系统化。 2）★可以拓展安装在安卓以及微软手机系统的移动设备中。 3）★可以控制其他软件，如软件录制或者外部数据采集（即整个实验过程中只需要操作这一个软件）。 4）支持连续采样、瞬时采样、以及二者结合的采样方式。 5）最大支持250 个观察对象，一次实验最长观察时间为500小时，以及40个独立变量，最大观察对象及行为的组合为5000组。 6）支持点状行为和持续行为，可以分为互斥行为组和开始结束行为组；支持任意格式视频文件。 7）兼容各种输出*.txt格式数据的设备，以及接收on off信号和time code信号的数据采集设备。 8）系统拥有以下几种数据选择功能：Grouping，Event, Nesting | 1套 |

二、多导生理仪

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 多道生理仪（允许进口） | 一． 主机 一）硬件性能参数 4个模拟数据采集通道 ★24位A/D转换 ★采样率：总采样率：400KHZ/秒（40万点/秒） 阻抗范围：0-100K欧姆 电压输入范围：400毫伏到2伏 ★输入精度：±0.01% ★放大范围：10—50000倍 ★增加相应传感器还可测量以下参数：胃肠电、有创血压、无创血压、dP/dt、体温、肌张力、呼吸波、呼吸流速、光电脉搏容积、电刺激、pH值、肢体角度、三轴加速度、握力等。 二）软件功能 1） ★同一界面完成各种功能，CHART/SCOPE可在同一工作界面，同时工作。 2） ★可选择外触发或内触发 3） ★可进行数字滤波 4） 可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图 5） 自由设定存储时刻，时间，重复次数 6） 可用EXCEL进行统计计算 7） 资料作为WINDOWS文件长期保存 | 1套 |

三、科研信息收集和存储及研讨设备

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智能微型投影机 | 特性：内置安卓系统 投影大小：30-180英寸 光学亮度：1800流明（ANSI） 光学类型：OSRAM 三色LED光源 投影技术：DLP 最大分辨率：1920*1080 无线功能：WIFI、Miracast镜像、dlna推送、苹果Airplay镜像 输入接口：usb*2，tf扩展卡*1，HDMI*1 输出接口：3.5mm耳机接口，蓝牙输出 | 2 |
| 微软平板 | 操作系统：Windows 10 ▲存储容量：256GB 处理器第：六代Intel Core i5 ▲系统内存：8GB 显示芯片：英特尔核芯显卡520 扩展支持：Micro SD (TF)卡 ▲显示屏：12.3英寸触控显示屏 分辨率：2736*1824 触控：10点多点触控 材质/工艺：镁合金，全摩擦铰链多角度一体式支架 ▲标配键盘和1024级压力感应触控笔 | 1 |
| 网络存储 | ▲特性：网络存储设备，支持计算机、平板电脑和智能手机 ▲容量：4TB 指示灯：有 加密功能：有 外部输出：接口USB3.0；以太网；USB2.0 | 2 |
| 多功能一体机 | 打印速度：黑白 (正常模式)高达18页/分钟，彩色 (正常模式)高达18页/分钟； 扫描类型：平板式； 光学扫描分辨率: 高达 300 x 300 dpi（彩色和黑白 ADF）,高达 300 x 300 dpi、600 x 600 dpi、1200 x 1200 dpi（平板）； 扫描速度（一般，A4）：高达 21 页/分钟（黑白），高达 14 页/分钟（彩色）； 扫描方式：接触式图像传感器 (CIS)技术 复印分辨率：黑白最高600x600dpi，彩色 600x600dpi； 复印速度：黑白 (正常模式)高达18份/分钟，彩色 (正常模式)高达18份/分钟； 打印技术: 激光打印； 处理器速度: 800MHz； 有线网络接口：内置快速以太网10/100/1000Base-TX端口 | 1 |
| 扫描仪 | 扫描元件：CMOS； 像素：1500万； 光学分辨率：4416×3312dpi； 扫描范围：A3，A4； 扫描介质：文件，图书，图片，杂志，立体物品； 接口类型：USB3.0，向下兼容USB2.0； 扫描光源：自然光+LED补光灯； 对焦模式：自动对焦； 色彩位数：24位； 输出格式：JPEG，TIF，PDF，BMP，PNG，AVI，WMV； 其它性能：二维码识别功能，图像编辑功能如文字编辑、标注、框选、镜像、旋转、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等； | 2 |
| 录音笔 | ▲容量：16G 录音格式：Linear PCM/MP3 录音时间：MP3 192kbps约 178 小时显示屏：LED屏 麦克风：内置话筒（左/右） 扬声器：内置扬声器 电池：内置充电式锂离子电池3.7V 特性：降噪功能、七种录音场景、立体式麦克风 | 4 |

包组三：场发射扫描电子显微镜采购

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射扫描电子显微镜（允许进口） | 一、运行环境： 1.1 房间温度：15 ~ 25℃ 1.2 相对湿度：小于60% 1.3 适用电源：单相，220V±10%，50/60Hz，4kVA，要求连续供电 1.4 ▲地线：接地电阻60-100Ω须符合安装条件要求 二、技术规格 2.1 仪器组成：该设备由主机(包括真空系统、电子光学系统、信号检测器、控制显示部分等)，自动变压器，标准工具及附件组成。 2.2▲ 电子枪：肖基特场发射电子枪 分辨率：二次电子分辨率： 2.0nm（加速电压1kV，WD=3mm，减速模式） 3.0nm（加速电压1kV，WD=3mm） 1.2nm（加速电压30kV，WD=5mm）加速电压：0.5 ~ 30kV，0.1kV/步，着陆电压：0.1 – 2.0kV 背散射分辨率：3.0nm（加速电压15kV，WD=5mm） 2.3▲探针电流：大于或等于200nA且高真空和低真空都能达到此最大束流。 2.4 放大倍率：底片倍率：10 – 600,000x；显示器倍率：30 – 1,500,000x。可以同时显示以显示器为准和以底片为准的两种输出计算方式的放大倍率。 2.5 ▲样品室和样品台且样品最大高度大于等于80毫米： 5轴马达样品台；X：100mm；Y：50mm；Z：3 – 65mm；T：-20 – 90deg；R：360deg连续可调 2.6 图像储存像素：1,280 x 960（大画幅），800 x 600（小画幅），640 x 480（双画幅显示），640 x 480（四画幅显示）；图像文件格式：BMP，JPEG，TIFF 2.7 ▲具有样品3D导航功能和EM Wizard操作软件，软件具有两种操作模式：自动模式和手动模式，同时具有物镜光阑加热自清洁免维护功能，拍照过程中可实现自动电子束对中功能。 三、仪器配置、附件及工具 3.1配置要求 场发射扫描电镜主机 1套 自动变压器 1套 标准随机附件及工具 1套 导电胶带 5卷 3.2 标准随机文件 安装手册 1件 四、主要附件 4.1能谱仪 ⑴▲探测器：硅漂移（SDD）电制冷探测器，采用场效应管（FET）一体化集成设计的高速SDD芯片，10mm2有效面积，超薄窗设计，独立真空； ⑵▲能量分辨率：在100,000CPS条件下MnKa保证优于129eV，轻元素分辨率：C-K/57eV, F-K/67eV； ⑶▲采用纤细化等技术，探测器探指直径不大于18.2mm，优化固体角，有效提高输入计数率； ⑷元素分析范围: Be4～Cf98 ⑸▲能谱仪处理单元与计算机采用分立式设计，单探测器输出最大计数率优于600,000CPS，可处理最大计数率优于1,500,000CPS ⑹谱定性分析：可自动标识谱峰，可设定自动标定的元素范围，可进行谱重构，对重叠峰进行可视化谱峰剥离，并对重叠峰区域各种可能的元素进行搜索与再确认 ⑺▲配备完善而精准的原子数据库，包含所有的分析线系(K, L, M 和 N线系) ⑻定性与定量分析：可自动和手动进行谱峰识别，并具有检验重叠峰识别准确性的可见峰剥离技术，可图形化显示剥离结果；自动或者手动倾斜样品修正，不导电样品修正，加速电压最优化；提供国际通用的所有定量方法——P/B ZAF、PhiZAF以及改进后包含XPP特例的PhiRZ，以适应不同的计算需求，可同时显示归一化和非归一化结果；交互式控制整个定量分析过程，具有灵活多样的定量结果模式以供选择。 ⑼可将电镜图像传输到能谱仪的显示器上，并以该图为中心做微区分析，实现点、区域定性定量分析，以及线扫描和面分布功能。 4.2电子束曝光 ⑴▲电子束曝光图形发生器的扫描频率不低于6 MHz。 ⑵▲最小停留时间不高于167ns，最小步距增量不大于0.1nm。 ⑶配备用于X和Y方向束偏转的两块高速数据收集和控制系统（16位） ⑷▲需配备6块乘法数模，16位高速数据收集和控制系统，通过硬件精确修正写场的平移、倾斜、旋转等畸变. ⑸含有束开关控制电路和高速图像采集和标记获取 ⑹提供通用样品台，采用卡钳的方式固定小样片，样品尺寸最大为20 x 20 mm。 ⑺提供用于写场精细校准的CHESSY，和用于测量束电流的法拉第杯。 ⑻▲提供能谱转转盒，保证电子束曝光图形发生器和能谱可同时连接在扫描电镜中。 ⑼▲提供束电流表，束电流测量范围为10pA~10nA，具备pA级别测量分辨率。 ⑽电子束曝光精度达到20~30nm。 ⑾提供电子束曝光工具箱，需配备常用工具、测试样品等。 ⑿配备专业电子束曝光软件，基于Windows 7系统的软件包。 ⒀多用户环境，每个用户可以使用独立的文件和参数。 ⒁具有远程控制SEM/FIB功能的详细任务列表。 ⒂▲无缝集成GDSII编辑器，可对曝光图形进行分层设计，具有处理复杂图形的能力。 ⒃数据输入格式可以为DXF, ASCII, CIF等。 ⒄▲多种扫描方式可供选择，如：矢量扫描模式，线性扫描或蛇形扫描；可曝光任意形状的单像素点或线；圆形扫描模式，用于圆形或环形结构的扫描填充，保证图形边缘的光滑，以及低数据量的快速处理；纵向、横向，或按照任意角度的方向扫描；位图光栅扫描,等等。 ⒅图形对准，用户可手动完成，或全自动方式完成。 ⒆集成了成像和尺寸度量功能，可在线或离线的状态下，进行图形后期测量分析。 ⒇▲所有软件均需由原厂提供，无第三方产品。 | 1 |

包组四：粤东食品加工与安全控制技术研究中心仪器设备采购

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨飞行时间质谱仪 （高效液相色谱-串联质谱联用仪） (允许进口) | 1、飞行时间质谱部分主要技术和性能规格要求： 1.1 质谱硬件部分 1.1.1 ▲大气压离子源是双90度正交设计，有效防止大量复杂样品对仪器的污染。 1.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。待机过程时，离子源不消耗氮气。 1.1.3 ▲大气压离子源标准配置多功能复合离子源，同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测,一次进样可获得ESI+、ESI-、APCI+、APCI-四通道数据； 1.1.4 ▲ESI和APCI切换速度≤20 ms。 1.1.5离子源传输部分采用锥孔设计，不得使用毛细管用作离子传输任意部分（包括金属或石英等各种材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。离子源具有双控温区域，离子源可加热，625度或以上，提高脱溶剂化效果。 1.1.6▲配置适合于固体及液体样品快速分析的大气压固体分析探头（ASAP源）。且所有离子源须同一厂家生产，无需第三方。（提供官网可查ASAP应用文献） 1.1.7质谱内置全自动注射泵并自带至少3路进样瓶，实现质谱的自动调谐和校正，而且可直接进样分析。 1.1.8质量校正技术采用双进样口设计，一针进样进行实时分通道采集样品谱图与校正试剂谱图，即最终获取到的样品数据中不包含质量校正标准品的信息。且双喷针之间有隔板切换，防止样品与校准液接触，避免样品与校准液之间相互干扰，提高校准准确性。 1.1.9离子传输系统要求采用偏轴设计，大幅度提升可电离组分的信号，同时“偏轴”设计可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应，降低噪声，大幅提高检测灵敏度，同时也能提高仪器耐污染能力。 1.1.10检测器：复合式ADC（不得使用TDC检测器），采样频率>6G Hz，检测器能够提供出色的灵敏度及定量分析性能。 1.1.11须同时保留仪器升级气质联用的备用接口，在客户需要时能方便的升级到高分辨气质联用技术，否则不予验收。 1.1.12 须同时保留仪器升级到四极杆-飞行时间质谱串联的备选功能，否则不予验收。 1.2软件 用于控制LC-Tof系统，包括LC-Tof仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。 1.3主要性能指标 1.3.1 ▲TOF质量范围：单电荷m/z 20-100,000。 1.3.2▲分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，可以保证分辨率≥40,000 FWHM（m/z 956），即分辨率不受采样速率影响。 1.3.3 质量精确度，外标法MS模式达到<1 ppm。 1.3.4谱图内动态范围： 5个数量级。 1.3.5采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图。 1.3.6数据采集模式：样品分析一次进样中，对全质量数范围自动且同时进行MS和MS/MS操作，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，极大提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失。 2．配置清单 2.1 高分辨精确质量飞行时间质谱， 1台； 2.2 ESI/APCI复合离子源，1台； 2.3 真空油泵，1台； 2.4 高性能质谱软件工作站，1台； 2.5 泵油，2瓶； 2.6 大气压固体进样杆组件，1个； 2.7 1.9 x 100mm毛细管，100根。 配套国内采购部分： 1. 10kVA UPS（1小时）免维护蓄电池+电池箱。 2. 40L氩气钢瓶，含：99.999%高纯氩气、SJ-G12TA双级减压器1套。 3. 电脑及显示器各1台，配置不低于：英特尔至强处理器 E5-2637 v3 (4C HT, 15MB 缓存, 3.5GHz Turbo) 32GB (4x8GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC。3.5 英寸 2TB SATA 7.2k RPM HD DVD ROM 超薄 21“LED 显示器。 4. XL-45低温罐180L WZ-A1H专用减压器、CGA转换连接件。 投标人需明确达到条件： 仪器到货后5～10个工作日，经资格认证的工程师到客户现场安装调试，并为客户提供现场操作培训服务。 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供至少一个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间约一周。 保修期：提供自仪器安装调试完毕起12个月的保修期或工厂发货后15个月的保修期，以先到者为限。 投标人保证所供应的货物系一流的材料、一流的工艺制造，货物应是新的和未用过的，并且其品质和规格完全符合本合同规定。品质保证期为自货物安装调试合格日起12个月，如因最终用户原因延误安装，品质保证期为发货后15个月。在保质期内，因制造厂商在设计制造过程中的缺陷造成的货物损坏，应由投标人负责赔偿。 投标人负责该设备与采购人现有1260液相色谱的对接工作，保证能够准确连接、验收使用。 | 1 |

包组五：全自动气体吸附分析仪采购

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动气体吸附分析仪（允许进口） | 一、分析站指标： 1、▲测试能力： 2个超微孔分析站（可升级为3个分析站）。两个分析站共用一个杜瓦，以方便比对，同时减少液氮消耗。可进行BET测量,可进行孔结构分析,可进行超低比表面积测量（Kr吸附）和超微孔分析（N2、Ar、CO2吸附）； 比表面测定范围：> 0.0005 m2/g （氪气）；> 0.01 m2/g （氮气）； 孔体积：< 0.0001 cc/g；孔径范围：3.5~5000Å；重现性偏差：1% 2、吸附质气体：氮气及任何非腐饰性气体（如CO2、Ar、H2等）； 3、P0测量方式：实时测量（P0站具有独立1000torr压力传感器）； 4、▲具有液位传感器：用热导元件控制液位水平到±0.5mm；液位传感器伺服系统保证测量过程中死体积最小； 5、▲压力传感器系统：具有不同测量范围的压力传感器，包含1000mmHg、10mmHg、0.1mmHg传感器(不计皮拉尼真空计)，其中0.1mmHg传感器2个、10mmHg传感器2个、1000mmHg传感器4个； 6、压力传感器准确度：< ±0.1%（全量程，1000 mmHg）；< ±0.15%（全量程，10 mmHg、0.1mmHg）； 7、压力传感器重现性：0.02%（全量程）； 8、压力传感器分辨率：0.000025%（全量程）； 9、▲真空极限（涡轮分子泵串联无油膜式泵）：3.75×10-10mmHg； 10、P/P0范围：1×10-8 － 0.999 P/P0； 11、杜瓦瓶：使用时间不小于90小时； 12、可升级为物理，化学（包括动态化学吸附和静态化学吸附），有机蒸汽、水蒸汽吸附一体机。 二、脱气站指标： 1、脱气能力：内置脱气站，可同时制备2个样品，可进行温度独立控制，可进行高真空温控脱气； 2、温度范围：室温至 350℃； 3、温度选择：1℃递进；温度波动：< 5℃； 4、温度控制精度：热电偶所处温度的 ±1%； 5、真空极限（涡轮分子泵串联无油膜式泵）：3.75×10-10mmHg； 6、▲冷却系统：液氮冷阱（去除脱气产生的杂质气体，实现管路内部高真空），请在彩页中指出冷阱位置； 7、回填气：氮气（N2）或氦气（He）。 三、分析软件： 1、吸附等温线：大于1000个数据采集点； 2、迟滞环扫描功能； 3、比表面计算模型：单点/多点BET，Langmuir（微孔样品）,STSA, NLDFT, BJH； 4、介孔分析模型：NLDFT，BJH，DH模型； 5、微孔分析模型： NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo， DA（DR理论的扩展），HK，SF模型, MP。 6、总孔体积、平均孔径（Kelvin方程等）； ▲7、微孔/中孔分布：MP，QSDFT,NLDFT（不少于23个核心库文件，需提供QSDFT分析报告或软件截图）； 8、微孔表面积及孔体积：t方法，α-s方法，DR； 9、Fractal Dimension分形维数：Neimark-Kiselev，Frenkel-Halsey-Hill模型； 10、运行方式：经典氦气校正方式和专利无氦方式； 11、提供制造商销售授权书和制造商售后服务承诺函。 | 1 |

包组六：生物学特色重点学科

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 规格/参数：手轮式自控型，有效容积50L，220V，3.5KW，Φ350×520 | 1 |
| 2 | 循环水真空泵 | 规格/参数：功率180w，抽气头数2个，储水箱容积15L，外表尺寸：400*280*420 | 1 |
| 3 | 台式数显电导率仪 | （自动温补） 规格/参数：电导率测量范围0.00μS/cm-100mS/cm，温度0.0-99.9℃，电导率±1.0%FS | 1 |
| 4 | PP通风柜 | 型号：PP通风柜 规格/参数：体积≈1500*850*2350mm； 整体材质 上柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。 台面：采用8mm耐酸碱PP材质（可选配环氧树脂、大理石等台面），衬"T型结构"，强度高，耐酸碱，抗冲击，易清洗。 下柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 移门系统 导轨：采用特制PVC材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力 视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 视窗：无段式设计，手感轻盈，标配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性。(可定制PVC，PMMA等其他材质.) 拉绳：SUS316L外包PVC(在实验室通风柜中算顶级配置了) 滑轮：PP静音滑轮，摩擦力很小 配重块：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节 电子器件： 照明：防水、防尘、抗冲击三防灯罩，飞利浦灯管，四通电子整流器 插座：实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座， 配电箱：同质PP外壳*1, 接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1 控制器：带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数， 其他配件： 门把手：耐酸碱PP材质 门合页：耐酸碱PP材质 集气罩：耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制) 导流夹：耐酸碱PP材质 备注：包现场安装 | 1 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 规格/参数：测光方式：单光束 单色器：自准直；光谱宽带：4nm；波长设定：旋钮手动调节；波长范围：200-1000nm 杂散光<0.3%T；光度范围： 0.0-200%T，0-2.000A 0.000-9999C，波长准确度：±2nm，波长重复性<1nm，光源切换波长 340nm，焦距 160nm，光栅 1200线/mm 噪音 0.3%T，标配2只10mm石英比色皿和10mm 4孔比色架 | 1 |
| 6 | 固相微萃取SPME操作平台及配件 （固相微萃取SPME采样台及配件） （允许进口） | 名称：SPME固相微萃取取样操作平台又叫固相微萃取SPME采样台；作用是配合样品前处理SPME固相微萃取操作使用，在支撑固相微萃取手柄的同时固定八个样品瓶，以得到一致的萃取头浸入深度。可容纳 4mL样品瓶和可容纳 15mL样品瓶两种规格 型号：SPME-GC操作平台及配件，包含以下组件： 1.SPME手柄，规格参数：手动，数量：1盒； 2.SPME专用进样衬管，规格参数：5PK/包，数量：1包； 3.SPME专用操作平台，在支撑固相微萃取手柄的同时固定八个样品瓶，以得到一致的萃取头浸入深度。产品编号：57357-U，规格参数：15ml平台，数量：1套； 4.SPME专用磁力搅拌器，规格参数：5*7，550℃，数量：1台； 5.专用磁力搅拌子，规格参数：3*9mm，3支/包，数量：1包； 6.SPME专用温度计，规格参数：5英寸长，数量：1支； 7.SPME进样导向器，规格参数：用于Agilent、Varian GC，数量：1支； 8.SPME专用进样瓶，规格参数：4ml，100个/盒，数量：1盒； 9.SPME专用进样瓶，规格参数：15ml，100个/盒，数量：1盒 10.15ml样品瓶夹子，规格参数：15ml*8，数量：1支 11.SPME专用进样隔垫，规格参数：11mm，25PK，数量：1包； 12.SPME专用进样隔垫，规格参数：9.5mm，25PK，数量：1包 13. 50/30umDVB/Car/PDMS固相微萃取头，规格参数：3支/盒，数量：1盒 14. 100um PDMS固相微萃取头，规格参数： 3支/盒，数量：1盒 15.75um Car/PDMS固相微萃取头，规格参数：3支/盒，数量：1盒 16. 65um PDMS/DVB固相微萃取头，规格参数：3支/盒，数量：1盒（其他参数详见上述组件描述） | 1 |
| 7 | 二氧化碳培养箱 （允许进口） | 规格/参数： 1）.温度控制精度±0.1℃ 2).温度均一性：± 0.2℃ at 37℃ 3).控制器：独立的模拟电子控制器 4). 设值能力：0.1℃ 5）.CO2控制范围：0～20%； 5). CO2控制精度：优于± 0.1% 6).输入压力：15PSIG 7).传感器：T/C 或JR传感器； 8). 读数能力：0.1% 9）设定能力：0.1% 10）跟踪报警：用户编程上/下限 11）相对湿度：环境湿度-95% at 37℃ 12）增湿盘：3.0L（标准） 13）注水孔：3/8”软管（Barbed） 14）排水孔：软管（Barbed） 15）通透孔：3.2 cm可移动硅橡胶孔塞 16）CO2进气孔：1/4”软管（Barbed） 17）外部尺寸（W×H×D）：≈66.3×97.8×62.7 cm 18）内部尺寸（W×H×D）：≈54.4×68.1×50.8 cm 19）内壁：304电抛光不锈钢 20）外层：18号冷轧钢，覆粉末涂层 21）外门衬垫：四边、压模、磁性聚乙烯 22）内门衬垫：可拆装、薄刃式聚硅酮 23）腔体：184.1L 24）搁板构成：带孔不锈钢 25）搁板尺寸：47×47 cm 26）搁板表面积：0.2 m2/块 27）最大表面积：3.8 m2 28）标准数量：4块 29）净重：≈95.3 kg | 1 |
| 8 | 单人单面垂直净化工作台 | 规格/参数： 1）.显示方式：LCD； 2). 空气流向：垂直流； 3).工作面：一个； 4).洁净等极：100级（≥0.3µm过滤效率达到99.99％）； 5).工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）； 6).噪音：≤62dB； 7).振动半峰值：≤3µm（X、Y、Z方向）； 8).照度：≥300LX； 9).工作区尺寸(mm)：≈830×700×495； 10).外型尺寸(mm)：≈990×744×1580； 11).高效过滤器规格及数量(mm)：≈765×548×50×①； 12).荧光灯/紫外线规格及数量：30W×①/20W×①； 13).重量(kg)：≈115；功率(kw)：≈0.2； 14).电源：AC220±10V 50/60Hz | 1 |
| 9 | 倒置生物显微镜 | 规格/参数： 1).总放大倍数：100X-400X；2).观察镜筒：双目TV（三目）；3).转换器：四孔； 4).目镜：广角WF10X/20mm；5).物镜：长工作距离平场消色差物镜PLL10X/0.25； 6).长工作距离平场消色差物镜PLL25X/0.40； 7).长工作距离平场消色差物镜PLL40X/0.60； 8).长工作距离平场消色差相衬物镜PLL10X/0.25PHP； 9).载物台：双层机械移动平台，200mm*152mm，移动范围：75mm*30mm； 10).调焦机构：粗微动同轴调焦； 11).粗动松紧可调，带锁紧和限位装置板，微动格值：2um | 1 |
| 10 | 超低温冰箱 | 规格/参数： 1).有效容积:80L； 2).温度范围:-40 °C 到-86 °C 可调； 3).电源:220V/50Hz； 4).输入功率:450 W； 5).压缩机:思科普; 6).环境温度：25-32度； 7）.蒸发器:铜管; 8).冷凝器:风冷翅片式; 9).冷凝器风机:EBM; 10).制冷剂:混合环保工质传感器:PT100; 11).温控器:Keld电子温控;保温层厚度:120mm; 产品尺寸: ≈620*660*1275 mm;内胆尺寸: ≈380*410*500 mm | 1 |
| 11 | 超微量分光光度计 | 技术参数： 波长范围：全光谱测量(190 nm～900 nm) 波长精度：±1 nm 分辨率：＜1.5 nm； 检测下限：2 ng/uL(双链DNA) 检测上限：15000 ng/uL(双链DNA) 蛋白质测量范围：0.1～100 mg/ml (200, 400可选, BSA) 吸光率精确度：0.002 (1mm光程) 吸光率准确性：2%(257nm) 吸光率范围：0.02～300(相当10mm光程) 样品检测速度：2秒～5秒/个 杂散光：0.05%@600nm; <0.10%@435nm 重量：≈2 Kg 软件：配有数据分析软件，一次测量可记录≥1000个样品数据；可实现全波段光谱扫描 | 1 |
| 12 | 冻干机 | 真空冷冻干燥试验机 （含真空泵） 技术参数： 1. 有效盛料面积：2×0.1 m2 2. 加热板间距：100 mm 3. 加热板层数：3层 4. 加热板工作温度：+30～+120℃ 5. 配套冷量：0.55 kw 6. 设计捕水总量：2kg/批 7. 正常最低工作压力：20Pa 8. 装机功率：3.6kw 9. 外型尺寸：≈2150mm×77mm×190mm 10.速冻仓：1 个 | 1 |
| 13 | UPS (不间断电源)套件 | 单进单出纯在线长延时主机6KVA 4800W （220/220）1台 电池（型号：12V100AH）：铅酸免维护电池 16节 电池柜（型号：C16）：含电池连接电缆 1套 | 1 |
| 14 | 非接触式恒温超声波细胞粉碎机 | 规格/参数： 1）工作频率范围，19.5-21KHZ； 2）超声功率，2800W； 3）工作电压，220VAC，50Hz； 4）超声时间，0.1-99.9秒； 5）间隙时间，0.1-99.9秒； 6）全程时间 1-999分； 7）功率设定，1-99%； 8）占空比，0.1-99.9%； 9）温度保护，0-99℃； 10）恒温温度，5℃—室温； 11）工作环境，室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）。 | 1 |
| 15 | 热空气消毒箱 （干烤灭菌器） | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～300℃ 分辩率：1℃ 波动度：±1℃(100℃) 均匀度：±1℃(100℃) 输入功率：2700W 内胆尺寸(mm)：≈600×550×750 外形尺寸(mm)：≈890×670×935 载物托架：3块 定时范围：0～999分钟 | 1 |
| 16 | 高速振荡混合器 | 转速：300-2800转/分钟 回旋振幅：3mm 振荡方式：旋回 定时：可连续或0-120分钟 配50/15/1.5ml离心管夹具及手持式平板各一个 | 2 |
| 17 | 干式恒温器 | 加热型 控温范围：RT+5℃～100℃ 控温精度：≤±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 模块精度均匀性：≤±0.5℃ 标配E模块，其孔径及试管数15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 2 |
| 18 | 小型迷你微孔板离心机 | 可放置两片96孔板 转速2500rpm 离心力500g | 1 |
| 19 | 数显翘板脱色摇床 | 培养皿托架套装 倾斜角度9° 运转方式：跷跷板模式 速度：10-70rpm 配培养皿托架及防滑硅胶垫等 | 1 |
| 20 | LCD数控型三维摇床 | 培养皿托架套装 倾斜角度9° 运转方式：三维 速度：10-70rpm 配培养皿托架及防滑硅胶垫等 | 1 |
| 21 | 可调加热超声波清洗机 | 容量：10L 功率：250W 频率：40KHz 加热功率：800W 有排水口 | 1 |
| 22 | 专业摄像机 | 规格：传感器像素约1420万像素，光学12倍变焦，传感器类型：CMOS;传感器尺寸：1英寸；支持遥控功能，内置麦克风；3.5英寸液晶屏；镜头焦距f = 9.3 – 111.6 mm;滤镜直径62mm；光圈F值：F2.8-F4.5;支持立体声录制；兼容记忆棒 Pro Duo™ 和 SD/SDHC/SDXC (x1) SD/SDHC/SDXC (x1)；镜头，固定 29 mm 广角镜头带 12 倍光学变焦 | 1 |
| 23 | 单反相机套机 | 单反套机（EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS） 规格：单反数码相机，镜头型号 18-200F/3.5-5.6 IS 有效像素约2420万 画幅，全画幅 存储介质 SD卡；SDHC卡；SDXC卡 传感器参数 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：约22.3×14.9毫米 有效像素：约2420万 ISO感光度，基本拍摄区模式：在ISO 100～6400之间自动设置，风光：在ISO 100～1600之间自动设置、手持夜景：在ISO 100～12800之间自动设置，显示屏 显示屏尺寸：3.0英寸像素 104万显示屏类型镜头参数 镜头类型：标准变焦镜头 | 1 |
| 24 | 打印复印扫描传真一体机 | 规格：黑白激光多功能一体机；打印复印扫描传真于一体；处理器 1200MHz；内存256MB；自动双面功能。 | 1 |
| 25 | 单反相机 | 24-120/4G套机+16G卡+包+清洁套装+UV镜 参数：黑色 数码单反类型：单镜头套装 传感器类型：CMOS 有效像素：3635万像素 显示屏类型：非翻转屏,非触摸屏 镜头类型：标准变焦 镜头防抖：光学防抖 防抖功能：不支持 WIFI功能：不支持 存储介质：SD卡,SDHC卡,SDXC卡 图片格式：图片：NEF（RAW），TIFF（RGB），JPEG，NEF（RAW）+JPEG 视频：MOV 图片分辨率：FX （36 x 24） 影像区域，7360 x 4912（大），5520 | 2 |
| 26 | 冰箱 | 参数： 最大容积: 321 L； 照明系统: LED； 耗电量: 0.82 气候类型：SN,N,ST,T 机门颜色：不锈钢色 门体形状：宽门 外形尺寸：≈1854*614*663mm | 1 |
| 27 | 投影机 | 单主机 4200流明（ISO） 白色 | 2 |
| 28 | 红叶电动幕 | 电动玻珠投影幕布 100寸 单幕布，不包安装，规格4:3 2030*1520mm | 2 |

三、商务要求

[一]、售后服务要求

除特别说明的设备外，项目中其余所有设备都须提供至少一年的质保期，如产品生产厂家的保修条款超一年的，按厂家的保修期计算。质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，供应商须负责免费维修。

供应商提供的仪器须符合中华人民共和国有关实验室安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关认证。

[二]、设备交货期

除特别说明的设备外，其余国产设备须在合同签订后3个月内完成交付使用。允许进口产品参与竞争的部分，如中标人所提供的产品为进口设备，则该部分设备须在进出口货物佂免税佂免办理完成后3个月内交付使用。

[三]、项目付款

合同签订后，中标人向采购人缴交项目合同金额的5%作为项目履约保证金；采购人在收到中标人提供的合同总额60%额度的合法、有效付款凭证且确认收到中标人的履约保证金后十五个工作日内向中标人支付相应额度的货款；项目经验收合格后，项目履约保证金转为项目质量保证金，采购人在取得中标人提供的余下40%合同款的合法、有效付款凭证后三十天内，办理省财政集中支付手续支付相应额度货款。若省财政厅新年度未下达上年度项目结转资金，支付时间延至结转资金下达后十五个工作日内办理支付手续支付40%合同款。在质量保证期到期后收到付款凭证十五个工作日内再支付合同5%余款（无息）。本项目付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政部门审查时间）。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是集中采购机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳中标服务费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

三、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	报价保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在报价文件递交截止时间之前到达集中采购机构保证金账户。报价保证金必须由报价供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。

交纳办法如下：

1)  采用银行转账提交的：

供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名并缴纳了购买采购文件的费用后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，接收到通知短信后，各供应商可以自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。

每个投标人每个投标项目的保证金缴纳账户是唯一的，集中采购机构将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认投标人是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各投标人缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由投标人自行负责。

报价供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和报价供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3)	采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函（担保函）外，不收取其他任何形式的投标保证金。

9.3	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还至供应商注册时所填报的“退保证金账户”中（请确保帐户正确）。

9.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	如果未按要求密封和标记，集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

四、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、时间的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

六、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2	政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030	传  真：020-83357559

七、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

19.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、	适用法律

20.	采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.	如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.	本次评标采用综合评分法。

9.	资格性和符合性审查

9.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术、商务及价格评审：

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2	对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1取值6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

10.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

10.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30

10.5	评标总得分及统计：各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.	中标供应商的确定

11.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1	集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网(www.gpcgd.com)。

12.2	在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且唯一的，未超过本项目采购预算。 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 5.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 7.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 8.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 9.用户需求书中，不接受进口产品投标的产品未以进口产品投标。 |
|  | 10. “★”号条款满足招标文件要求。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表（适用包组一、三、五）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 25 | 考查有效投标人投标产品的技术参数响应程度。完全满足得25分，▲参数每负偏离一项扣3分，一般参数每偏离一项扣1分，直到扣完为止。 |
| 2 | 设备选型的先进适用性、系统性能稳定性 | 10 | 横向对比有效投标人设备选型的先进适用性、系统性能稳定性。适用性、稳定性较好的得10分，适用性、稳定性一般的得6分，适用性、稳定性较差的得2分，未有相关说明文件的得0分。 |
| 3 | 设备品牌及性能 | 10 | 横向对比有效投标人产品的品牌知名度、市场占用率、档次和性能指标的安全性。 知名度、档次及安全性排名较高的得10分； 知名度、档次及安全性排名一般的得6分； 知名度、档次及安全性排名较差的得2分； |
| 4 | 质量保证措施及实施方案 | 3 | 横向对比有效投标人质量保证措施及实施方案详细、具体，具有可行性、可操作性。 方案的可行性、具体程度较高的得3分； 方案的可行性、具体程度一般的得2分； 方案的可行性、具体程度较低的得1分； |
| 5 | 设备安装调试及验收 | 2 | 根据投标人货物安装方案的合理性、可操作性，及验收阶段对采购人配合内容的要求，由评委对各投标人进行比较、评议： 方案的合理性、操作性较高的得2分； 方案的合理性、操作性一般的得1分； 方案的合理性、操作性较低的得0分； |
| 合计 | 50 |  |

技术评审表（适用包组二、四、六）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度及可靠性 | 主要技术参数的优越性、成熟性 | 15 | 完全响应且有优化，达到先进水平（15分） 完全响应，能满足采购人使用（10分） 响应不充分，有条款未能满足要求（5分） |
| 2 | 设备配置 | 软硬件及随机配件情况 | 15 | 各设备的主要技术参数要求，一项▲号要求不满足的扣3分，一项普通要求不满足的扣2分，扣完为止。（需求部分未有▲时，均以2分作为扣减标准） |
| 3 | 设备及制造商可靠性 | 设备可靠性及制造商的行业信誉等 | 5 | 根据设备的可靠性及制造商的行业信誉等，由评委对各投标人进行比较、评议： 可靠性及信誉较高的得5分； 可靠性及信誉一般的得3分； 可靠性及信誉较低的得1分； |
| 4 | 技术、服务及执行方案 | 针对本项目的各项详细方案 | 5 | 根据方案的可行性、细致程度、具体程度等，由评委对各投标人进行比较、评议： 方案的可行性、具体程度较高的得5分； 方案的可行性、具体程度一般的得3分； 方案的可行性、具体程度较低的得1分； |
| 5 | 货物运输、安装方案合理性 | 货物运输、安装方案合理性 | 5 | 根据投标人货物运输、安装方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求，由评委对各投标人进行比较、评议： 运输、安装方案的合理性、操作性较高的得5分； 运输、安装方案的合理性、操作性一般的得3分； 运输、安装方案的合理性、操作性较低的得1分； |
| 6 | 售后服务 | 售后服务的承诺 | 5 | 售后服务满足招标文件要求（5分） 响应不充分，未能满足要求（2分） |
| 合计 | 50 |  |

# 附表三：商务评审表

商务评审表（适用包组一、三、五）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人响应商务要求情况进行评分 | 3 | 完全响应项目商务要求的，3分； 部分响应项目商务要求的，1分； 完全不响应项目商务要求的，0分。 |
| 2 | 财务状况表进行评分（提供经会计师事务所审计的财务审计报告） | 2 | 2015-2016年度，每盈利一年得1分，合计共2分。未能提供经审计的财务报表的不计分。 |
| 3 | 根据企业信用和 信誉评价情况进行评分。 | 3 | 连续5年以上（含5年）获得政府部门（含工商管理部门）授予的“重合同，守信用”称号的得3分，少于5年的，每减少一年扣1分，最低得0分。未能连续获得的，以最近一次的连续起始时间为准。（提供相关证明文件复印件） |
| 4 | 根据企业纳税情况进行评分 | 5 | 连续10年（含10年）获得A级纳税人的得5分（最高不超过5分），每少一年减0.5分（提供相关证明文件复印件） |
| 5 | 质量管理体系认证。 | 2 | 有ISO质量管理体系认证：2分；无：0分。（提供相关证明文件复印件） |
| 8 | 根据投标人完成过学校实验仪器设备类项目业绩情况进行评分 | 5 | 提供不小于对应包组预算金额的合同作为业绩证明，每提供一项得0.2分，最高不超过5分（须提供自2013年1月1日起至今所签订的《合同》关键页及中标通知书复印件做为完整业绩证明，缺项不算分。） |

商务评审表（适用包组二、四、六）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项权重 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 对合同条件的响应 | 5 | 优于招标文件要求（5分） 满足招标文件要求（3分） 未能满足招标文件要求（0分） |
| 2 | 经验与业绩情况 | 投标人2013年1月（以合同生效时间为准）至今的教学试验仪器设备类项目案例（合同关键页复印件为准，单项合同金额不得低于对应包组预算金额） | 10 | 横向比较各投标人业绩数量，排名第一得10分，排名第二得8分，排名第三得6分，以此类推。数量相同的排名得分相同，下一排名得分顺延，最低得分为0。 没有经验、案例或有效证明材料不足的不计算得分。 |
| 3 | 投标人信誉 | 投标人信用 | 2 | （1）有工商管理部门颁发的“重合同守信用”证书的得1分。 （2）有政府主管部门、行业协会或相关机构颁发的其他有关履约信用的证书的得1分。 提供相关证明文件复印件，上述两项项合计共2分。 |
| 4 | 保障措施 | 服务人员数量、服务技术水平、服务体系等 | 3 | 能够提供足够的材料证明，且材料可信度较高。优于采购人需求。（3分） 能够提供足够的材料证明。能够满足采购人需求。（2分） 有提供证明材料，但描述比较模糊。或未能完全满足采购人需求。（1分） |
| 合计 | 20 |  |

第五部分　合同书格式

广东省政府采购

合　同　书

采购编号： .

项目名称： .

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	50

2.	报价表	53

3.	投标函	56

4.	资格证明文件	58

5.	财务报表	63

6.	同类项目业绩介绍	63

7.	一般商务条款偏离表	64

8.	实施计划	65

9.	中标服务费支付承诺书格式	67

10.	唱标信封（独立封装）	68

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  (采购项目名称)

采购项目编号：  (采购项目编号)

（包组号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

包组号：

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1、此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2、用户需求书未有“★”条款时，本表可删。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　(采购项目名称)　　采购项目编号：　(采购项目编号)　　包组号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 | ￥ |
| 伴随服务 | ￥ |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　(采购项目名称)　　采购项目编号：　(采购项目编号)　　包组号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  (采购项目名称)  项目的招标[采购项目编号为：  (采购项目编号)  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  (采购项目名称)  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的工程及货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人的相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东省政府采购中心）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.6	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.8	中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本公司属于            行业:

有从业人员        人, 资产总额为          元，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	其它重要事项说明及承诺

依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

（如有其他，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的(采购项目名称)招标中获中标（采购项目编号：(采购项目编号)），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵中心交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	《投标明细报价表》电子版（Word文档格式，刻录成光盘形式提交）

#### 10.3	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.4	《投标保函》原件或《政府采购投标担保函》复印件或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号(采购项目编号)的(采购项目名称)采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标（报价）保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底为300元/笔。

业务流程：

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；

2、购买采购文件发票复印件；

3、采购文件首页扫描件或复印件；

4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；

5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

（可根据情况适当删减）

广东省政府采购中心：

我公司依法参与了（集中采购机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东省政府采购中心将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日

# Text boxes

送达原件

传真复印件

广东省政府采购中心

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司